2010年第7期（总第22期）

重庆工贸职业技术学院基建后勤处          2010年5月5日

学生宿舍A幢基础结构验收合格

——学院基本设施建设系报道之七

2010年5月5日，对学院在建工程——学生宿舍A幢基础结构进行了验收。重庆恒正建筑监理有限公司、重庆大恒设计公司、涪陵区质量监测站和川东南地勘院代表和我院陶桦铭副院长、副处长朱超、田龙权参加了验收。工程承包方涪陵希望工程公司接受验收。

验收会上，在工程承包方代表总结汇报了学生宿舍A幢基础结构的建设情况后，第三方方代表和甲方代表就基础结构的质量发表了意见，认为：通过桩基砼的“动测”和“超声波”检测，符合质量要求，学生宿舍A幢基础结构检验合格，可以进行下一道工序。

报：学院宣传统战处

送：学院领导、各系部处室